Odpowiedzi na zapytania nr 2

1. Zamawiający nie dopuszcza do rezygnacji z optymalizatorów mocy. Dopuszcza natomiast zmianę inwertera który będzie współpracował z optymalizatorami mocy np. inwerter marki SolarEdge.

2. Zamawiający nie dopuszcza do zmiany ilości i mocy modułów.

3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji tzw. mostki trapezowe.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę systemu montażowego gruntowego np. na konstrukcję wkręcaną lub wbijaną.

5. Dokumentacja przedstawiająca miejsce instalacji znajduje się w dokumentach na stronie zawierającej informację o przetargu.

6. Dostęp do internetu dla potrzeb monitoringu instalacji zapewnia Zamawiający.

7. Zamawiający nie przygotował wzoru oferty dla przedmiotowego zadania oferty winny być przygotowane indywidualnie w sposób szczegółowy i czytelny