Odpowiedzi na zapytania nr 3

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na stronie:

1. Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z optymalizatorów mocy, dopuszcza zmianę inwertera np. na SolarEdge wraz z optymalizatorami.
2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany mocy modułów.